SMERNICA č. 1/2011

o postupe odčítania vodomerov TÚV a SV a spôsobu určenia spotreby vody

v nemeraných bytoch domu

Táto smernica upravuje:

1.Termíny a postup pri odčítaní vodomerov TÚV a SV.

2.Postup pri určení množstva spotrebovanej vody v prípade poruchy vodomera alebo pri nesprístupnení bytu.

3.Postup pri kontrole vodomerov vlastníkmi a pri výmene neprávoplatných alebo vadných vodomerov.

1.Termíny a postup pri odčítaní vodomerov TÚV a SV

a) 	Odčítanie množstva spotrebovanej vody z vodomerov sa vykoná:

– do 15 dňa nového roka za predchádzajúci kalendárny rok

– pri výraznej zmene ceny studenej vody v priebehu roka

– pri výraznej zmene ceny tepla na prípravu TÚV v priebehu roka (len vodomery TÚV)

– v prípade zmeny vlastníka

– podľa potreby, napr. pri zmene správy domu

b)	Termín odčítania sa oznámi vývesným oznamom vo vchodoch, prípadne mailom 7 dní vopred.

c)	Vlastník bytu je povinný v zmysle zákona č. 182/93 Z. z. umožniť vstup do bytu za účelom kontroly vodomera a odpísania stavu na vodomere.

d)	Pri odpočte sa kontroluje

– funkčnosť vodomera vizuálne pri tečúcej vode

– neporušenosť vodomera, neporušenosť plombovania

e)	Ak sa zistí porušenie vodomera, ktoré svojim charakterom mohlo ovplyvniť meranie spotreby, vyhotoví poverená osoba záznam, ktorý potvrdí vlastník svojim podpisom. Ak vlastník odmietne podpísať porušenosť, vyhotoví osoba poverená vykonaním odpočtu alebo kontrolou vodomerov, záznam o odmietnutí.

f)	Stav vodomera potvrdí vlastník, kde budú uvedené nasledovné údaje (Príloha č.1):

– meno a priezvisko vlastníka

– presný dátum odpočtu

– číslo vodomera a jeho umiestnenie (napr. kúpeľňové jadro, kuchynské jadro)

– stav vodomera v čase odčítania

– údaj o počte osôb v byte

– poznámku o zistenej závade (napr. zarosený vodomer, stojaci vodomer, ap.)

g)	V prípade, že vlastník neumožní v stanovenom termíne vykonať odpočet vody, vykoná sa odpočet v náhradnom termíne na náklady vlastníka bytu. V prípade, že ani v náhradnom termíne nebude možné vykonať odpočet, bude spotreba vody v jeho byte stanovená postupom podľa článku 2.2

2. Postup pri určení množstva spotrebovanej vody v prípade poruchy vodomera alebo pri nesprístupnení bytu

2.1 Vodomer je právoplatné meradlo

Vodomer je právoplatné meradlo pretečeného množstva SV alebo TÚV ak:

– nemá porušenú montážnu alebo metrologickú plombu,

– nevykazuje známky neoprávnenej manipulácie (prasknutý kryt, zlomené umelohmotné čidlo …, atď.)

V bytoch, kde je vodomer právoplatné meradlo, sa nameraná spotreba určí podľa nasledovného vzťahu:

Účtovaná spotreba = (K – P) / D  R, meraná v m3,

kde K je konečný stav vodomera, P je počiatočný stav vodomera, D je počet dní, ktoré uplynuli od posledného merania a R je rovné počtu dní v účtovanom období (spravidla počet dní v roku).

2.2 Vodomer nie je právoplatné meradlo

Vodomer nie je právoplatné meradlo ak:

– má porušenú montážnu alebo metrologickú plombu,

– vykazuje známky neoprávnenej manipulácie (napr. má zlomené umelohmotné čidlo).

V bytoch kde vodomer nie je právoplatné meradlo, alebo v nesprístupnených bytoch sa spotreba určí ako aritmetický priemer spotreby vody pripadajúci na jednu osobu v bytovom dome, a tento bude odborne určenou spotrebou.

3. Postup pri kontrole vodomerov vlastníkmi a pri výmene neprávoplatných alebo vadných vodomerov

a)	Ak vlastník zistí, že vodomer nemeria množstvo spotrebovanej vody alebo vykazuje iné závady napr. je nečitateľný, ap., neodkladne nahlási túto skutočnosť správcovi.

b)	Správca zabezpečí spísanie záznamu o funkčnosti vodomera a jeho výmenu.

c)	O výmene vodomera spíše dodávateľ prác Výmenný list, ktorý vlastník potvrdí svojim podpisom.

d)	V prípade, že odborná firma posúdi poruchu vodomera ako zavinenú vlastníkom, uhradí vlastník náklady spojené s jeho výmenou.

e)	Ak vlastník požiada o overenie právoplatnosti vodomera pred termínom určeným Vyhláškou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 210/2000, správca zabezpečí jeho overenie. V prípade, že overenie vodomera preukáže, že vodomer vyhovuje požiadavkám stanoveným osobitným predpisom, náklady na overenie vodomera uhradí vlastník bytu. V opačnom prípade budú náklady na jeho overenie hradené z fondu opráv.